 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА МАНІПУЛЯЦІЙНОГО КАБІНЕТУ.

 Медпрацівник маніпуляційного кабінету повинен знати:
1. Організацію роботи і оснащення маніпуляційного кабінету.

2. Правила обліку і зберігання лікарських препаратів.

3. Правила розведення антибіотиків для парентерального введення і для
постановки діагностичної проби на індивідуальну чутливість організму
до препарату.

4. Особливості введення препаратів інсуліну.

5. Ознаки постін'єкційних ускладнень та їх профілактику.

6. Препарати інфузійної терапії, в тому числі крові та кровозамінники.

7. Принципи проведення інфузійної терапії, можливі ускладнення.

8. Особливості взяття крові для різних видів лабораторних досліджень.

9. Оснащення аптечки "АНТИСНІД".
10. Оснащення протишокової укладки.

11. Невідкладні стани, принципи надання невідкладної допомоги і свої дії
в умовах стаціонару.

12. Наукову організацію своєї праці.

Медична сестра маніпуляційного кабінету повинна вміти:
1. Приготувати для роботи дезінфікуючі розчини.

2. Провести дезінфекцію, передстерилізаційну очистку інструментарію.
3. Провести поточне і генеральне прибирання маніпуляційного кабінету.

4. Накрити стерильний стіл, лоток, пересувний стерильний стіл.

5. Ввести лікарські препарати (в/ш, п/ш, в/м, в/в, в/в крапельно).

6. Користуватися таблицею сумісності лікарських препаратів.

7.
Підготувати проведення інфузійної терапії (визначити групу крові пацієнта,
провести пробу на індивідуальну і біологічну сумісність крові, підготува​
ти флакони і систему для внутрішньовенного крапельного вливання).

8. Спостерігати і оцінювати стан пацієнта в процесі інфузійної терапії.

9. Взяти кров для лабораторного дослідження, провести кровопускання.

10. Користуватися аптечкою "АНТИСНІД".
11.  Надати невідкладну допомогу у разі виникнення анафілактичного шоку, набряку  Квінке.
12. Вимірювати артеріальний тиск.
 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ МАНІПУЛЯЦІЙНОГО КАБІНЕТУ.

І. Місце проведення:
маніпуляційний кабінет (кімната площею не менше  15м2, з достатнім освітленням, приточно-витяжною вентиляцією, температурою повітря 22-25°С, холодною і гарячою водою; стіни кімнати викладені кахлем). 

//. Оснащення робочого місця:
1. Стіл медичної сестри для ведення документації.

2. Робочий маніпуляційний стіл.

3. Стерильний стіл.

4. Шафа для медикаментів.

5. Холодильник для зберігання термолабільних препаратів.

6. Бікси.

7. Підставки-штативи.

8. Дезрозчини в промаркірованих ємностях.

9.
Полотняні серветки.
10. Бактерицидна лампа.

11. Захисний одяг для персоналу.

///. Попередня підготовка до виконання навику:
· одягнути захисний одяг: халат, хустинку, маску, фартух, гумові рукавички, взуття із шкіри або із шкірозамінника.

 IV. Основні етапи виконання навику:
1. Для прибирання кабінету виділити і промаркірувати інвентар —  відро, швабру, 
полотнини для протирання столів,  панелей, раковин, ганчірку
для миття підлоги. 

Запам'ятайте! В маніпуляційному кабінеті не дозво-
ляється підмітати підлогу віником або застосовувати щітку, пилосос.
2. Двічі на день (перед початком і наприкінці робочого дня) провести вологе прибирання кабінету із застосуванням дезрозчину. Безпосередньо перед  початком роботи оснащення кабінету протерти полотниною, змоченою в дезрозчині, а потім полотниною, змоченою у чистій воді.
3. Після волого прибирання для стерилізації повітря приміщення включити
бактерицидну лампу на ЗО хв. Під час опромінення лампою ніхто не
повинен перебувати в кабінеті, оскільки сильне ультрафіолетове промін-
ня шкідливо впливає на організм людини. Двері кабінету повинні бути
зачинені.
4. Протягом робочого дня проводити поточну дезінфекцію робочого стола дезрозчином, гумового джгута, гумової подушечки, спеціальних контейнерів для транспортування крові до лабораторії, кушетку, стілець після кожного  пацієнта.  Промаркірувати для цього відповідні ємності , вказуючи назву, концентрацію та дату виготовлення дезінфікуючого засобу. Виділити для цих ємностей полотняні серветки.
5. Протягом робочого дня кабінет повинен постійно провітрюватися.
6. Один раз на тиждень здійснити генеральне прибирання згідно з графіком,
затвердженим завідуючим відділення і старшою медичною сестрою.
Запам'ятайте! Полотнини для генерального прибирання маніпуляційно-
го кабінету використовуються тільки стерильні. Вони повинні пройти дез-
інфекцію та передстерилізаційну очистку. Для них має бути  виділений
спеціальний бікс.
В маніпуляційному кабінеті необхідно мати 4 відра:
· для вікон,

· для стін,

· для підлоги,

· для полоскання і замочування полотнин.
Запам'ятайте! Стіни маніпуляційного кабінету миються тільки зверху вниз,

по годинниковій стрілці. Генеральне прибирання проводиться одним із дезрозчинів. Через годину дезінфікуючий розчин змивається полотниною, змоченою у чистій воді.
8. Включити бактерицидну лампу після прибирання на ЗО хв.

9. Прибиральний інвентар після використання замочити в дезрозчині, ополоснути і висушити. Швабру продезінфікувати двічі дезінфікуючим розчином з інтервалом в 15 хв.

10.Зняти захисний одяг.  Вимити  руки з милом, витерти індивідуальним
рушником.
 Запам'ятайте! Медична сестра маніпуляційного кабінету повинна суворо дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму, дотримуватись правил асептики і антисептики, а також заходів по профілактиці особистого зараження, щоб не стати джерелом захворювання для пацієнтів, рідних, знайомих.

 ОСОБИСТА ГІГІЄНА МАНІПУЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ.

І. Місце проведення:
маніпуляційний кабінет поліклініки, стаціонару. 

//. Оснащення робочого місця:
1. Тепла проточна вода.

2. Туалетне мило.

3. Халат або бавовняний костюм.

4. Ковпачок.

5. Маска.

6. Захисні окуляри.

7. Медичні рукавички.

8. Взуття (робоче).

///. Попередня підготовка до виконання навику:
- перед початком роботи перевірити стан медичного халату, ковпачка та
наявність в біксі стерильних масок, стерильних рукавичок. 

IV. Основні етапи виконання навику:
1. Перед початком роботи прийняти гігієнічний душ. Косметичними засобами користуватися помірно. Парфумами, які мають різкий запах, користуватися заборонено, тому що у пацієнтів з алергією вони можуть викликати погіршання стану, а саме спровокувати виникнення приступу бронхіальної астми, викликати кропив'янку тощо.

2. На ноги одягнути легке м'яке взуття, виготовлене із шкіри чи шкірозамінника.

3. Одягнути чистий відпрасований медичний одяг (бавовняний костюм або
халат). Халат повинен повністю закривати домашній одяг.
4. Дивлячись в зеркало, надіти бавовняний або разовий медичнй ковпак,
забираючи під нього все волосся на голові, шиї.

5. Стерильним пінцетом дістати стерильну чотирьохшарову маску з бікса,
взяти її за зав'язки.

6.
Дивлячись в зеркало, надіти маску, щоб вона закривала рот і ніс. Маску
змінювати по мірі забруднення або зволоження не рідше, чим через 2
години.
6. При необхідності одягнути захисні окуляри.

 ОБРОБКА РУК ПЕРСОНАЛУ.

Гігієнічний рівень — це найефективніший метод видалення і зни​щення мікроорганізмів під час оброблення рук.

Гігієнічне знезараження рук проводиться:
· перед виконанням інвазійних процедур;

· перед доглядом за пацієнтами з ослабленим імунітетом;

· перед доглядом за раною і після неї;

· перед здійсненням катетеризації сечового міхура і після нього;

· перед надяганням гумових рукавичок і після знімання їх;

· після контакту з біологічними рідинами пацієнтів або після можливого мікробного зараження.

Техніка гігієнічного миття рук:
· долоня до долоні;
· права долоня над тильною стороною лівої;
· ліва долоня над тильною стороною правої;
· долоня до долоні, пальці однієї руки в міжпальцевих проміж ках іншої;

· обертальне тертя великих пальців;

· обертальне тертя долонь.

Після висушування шкіру рук слід знезаразити дезінфікуючим засобом. Перед миттям і після миття рук кран необхідно відкривати і закривати за допомогою чистої паперової серветки.
 ОДЯГАННЯ СТЕРИЛЬНИХ РУКАВИЧОК.
І. Місце проведення:
маніпуляційний, процедурний, перев'язувальний кабінети, операційний блок. 

//. Оснащення робочого місця:
1. Одноразові стерильні рукавички в упаковці.

2. Стерильні гумові рукавички в біксі.

3. Стерильний пінцет.

4. Стерильний лоток.

///. Попередня підготовка до виконання навику:
· ретельно вимити руки двічі з рідким милом під проточною водою згідно режимних наказів , витерти одну руку одним одноразовим   рушником, другу – другим;
· одягнути стерильну маску; 
· перевіряємо термін придатності і герметичність упаковки з одноразовими стерильними рукавичками;
· обробити руки одним із антисептиків, 
· розкрити упаковку одноразових стерильних рукавичок. 

· одягнути стерильні гумові рукавички;
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Підібрати рукавички за розміром кистей, щоб вони не стискували їх і
добре облягали пальці.

2. Краї обох рукавичок перед одяганням загорнути назовні широкою кай-
мою.

3. Великим та вказівним пальцями правої руки захопити загорнутий край
лівої рукавички і одягнути її на ліву руку.

4.
Таким же способом одягнути рукавичку і на праву руку. Поки на обидві
руки не будуть одягнуті рукавички — не поправляти їх напальчники. Під
час поправлення рукавичок — не вводити  пальці однієї руки під  край
рукавички другої руки.
5.
Манжетка рукавички має покривати манжетку халата, а не заходити під
останню.
5. Під час одягання рукавичок стежити, щоб їх зовнішня поверхня не торкалася шкіри.

 УКЛАДКА В БІКС МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАКРИВАННЯ СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА.

Бікси призначені для стерилізації парою. Щоб пара могла легко проходити всередину, в стінках біксів є отвори, що закриваються або відкриваються за допомогою металевого паска, який має вікна, відповідно групам отворів. Герметичність забезпечується затискаючим пристроєм, завдяки якому пасок щільно притискається до стінки. 

/. Місце проведення:
маніпуляційний, процедурний, перев'язувальний кабінети, операційний блок. 

   //. Оснащення робочого місця:
1. Бікс.

2. Серветки.

3. Пелюшка.

4. Простирадла — 2 шт.

5. Затискачі для білизни — 2 шт.

6. Пінцети — в необхідній кількості.

7. Індикатори для контролю стерилізації.
8. Бірка із клейонки.

///. Попередня підготовка до виконання навику:

 Підготувати бікс:
-
перевірити загальний стан бікса і рух металевого паска, який закриває чи
відкриває бокові отвори в біксі;
· відкрити кришку бікса і перевірити стан замка кришки;

IV. Основні етапи виконання навику:
1. Провести попередньо обробку внутрішньої і зовнішньої поверхні бікса одним із дезрозчинів.

2. Застелити дно та стінки бікса зсередини шаром бавовняної тканини.

3. Пухко, щоб пара мала змогу вільно проникати всередину, — скласти
простирадло.
4. Вкласти простирадло в бікс вертикально так, щоб воно не заважало
виймати інший предмет.

5. Загорнути у стерильну серветку затискачі для білизни і вкласти в бікс.

6. Загорнути в стерильну серветку пінцети і вкласти в бікс.

7. В центральну частину бікса помістити індикатор для контролю стерильності.
8.
Після заповнення бікса кінці бавовняної тканини загорнути один на один
поверх вмісту бікса.
9.
На бірці    з клейонки вказати відділення, вміст бікса. Бірку прикріпити до ручки бікса. В ЦСВ ставлять дату стерилізації, прізвище особи, яка проводила стерилізацію.
10. Кришку бікса закрити і зафіксувати ланцюжком. Закрити отвори бікса.

11. Бікси вставити у мішок, промаркірований "Нестерильні бікси" і віднести в ЦСВ.

12. В ЦСВ відсунути на боковій стінці бікса металевий пасок,  відкрити
отвори  бікса,  через  які  під час стерилізації  всередину бікса проникає
пар. Зафіксувати пасок.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ МАНІПУЛЯЦІЙНОГО СТОЛА.

І. Місце проведення:
маніпуляційний, процедурний, перев'язувальний кабінети, кабінет доклінічної
практики. 

//. Оснащення робочого місця:
1. Проточна вода.

2. Туалетне мило.

3. Рушник.

4. Маніпуляційний стіл.

5. Промаркірована ємність для дезінфекції стола з дезрозчином.

6. Серветки.

///. Попередня підготовка до виконання навику:
· ретельно вимити руки двічі з рідким милом під проточною водою згідно режимних наказів , витерти одну руку одним одноразовим   рушником, другу – другим, одягнути стерильну маску;
· обробити руки одним із антисептиків, одягнути стерильні гумові рукавички;
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Одноразовою бавовняною серветкою, змоченою  дезрозчином, ретельно продезінфікувати поверхню маніпуляційного стола.

2. Після висихання, приблизно через  10-15 хв., знову свіжою серветкою,
змоченою дезрозчином, продезінфікувати маніпуляційний стіл.

3. Помити руки в гумових рукавичках проточною водою з милом, витерти інди-
відуальним рушником.
НАКРИВАННЯ СТЕРИЛЬНОГО МАНІПУЛЯЦІЙНОГО СТОЛА.

І. Місце проведення:
маніпуляційний, процедурний, перев'язувальний кабінети, кабінет доклінічної
практики. 

//. Оснащення робочого місця:
1. Маніпуляційний стіл.

2. Пінцет у дезінфікуючому розчині.

3. Бікс, у якому розміщені стерильні: простирадла — 2 шт., затискачі для білизни — 2 шт., пінцети  (в необхідній кількості). Індикатор стерильності. 

4. Стерильні гумові рукавички.
 ///. Попередня підготовка до виконання навику:
· ретельно вимити руки двічі з рідким милом під проточною водою згідно режимних наказів , витерти одну руку одним одноразовим   рушником, другу – другим, одягнути стерильну маску;
· перевірити дату стерилізації бікса;
· обробити руки одним із антисептиків, одягнути стерильні гумові рукавички;
· відкрити бікс;
IV. Основні етапи виконання навику:
1. За допомогою пінцета, який занурений на   3/4   довжини в дезрозчині взяти із бікса індикатор стерильності і перевірити якість стерилізації.

2. За допомогою цього ж пінцета взяти із бікса два стерильні пінцети. 
3. 
Робочий пінцет занурити знову в дезінфікуючий розчин.
Запам'ятайте! Далі всі етапи накривання стерильного столу повинні вико-
нуватися одним стерильним пінцетом, взятим із бікса.
4. Стерильним пінцетом взяти  із бікса стерильне простирадло і
обережно на витягнутих руках розгорнути простирадло так, щоб воно
залишилося складене вдвічі. Закрити маніпуляційний стіл так, щоб краї
простирадла звисали на 20-30 см від його панелі з усіх сторін.

6.
Двома стерильними пінцетами взяти із бікса друге простирадло. Розвер-
нути його аналогічно першому.
7. Вдвічі складене простирадло накласти на стіл поверх першого. Просте-
жити, щоб    передні краї простирадла вільно відкривалися і на 8-10 см
опускалися вниз від передньої панелі столу. Таким чином, стерильний
стіл накривається так, щоб знизу було 4 стерильні шари простирадла, а
зверху — 2.

8. Стерильним пінцетом почергово взяти із бікса   затискачі для білизни і
накласти їх на   вільні кінці верхньої частини простирадла. За допомогою
затискачів для білизни медична сестра відкриває і закриває стерильний
стіл.

9. Пінцет, за допомогою якого накривали стерильний стіл, вилучити  із
роботи.

10.
До  верхньої частини простирадла за допомогою голки  прикріпити
бірку. На бірці зазначити дату, час накривання стерильного столу і по​
ставити свій підпис.
11. Використовувати стерильний стіл можна протягом 6 годин.

12. Запам'ятайте! Забороняється торкатися руками до поверхні стериль-
ного столу, відкривати руками стіл, класти на стіл робочий стерильний
пінцет.
 ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНА ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТАРІЯ.
Передстерилізаційна очистка передбачає видалення із виробів білкових, жирових, механічних забруднень і залишків лікарських препаратів.

 /. Місце проведення:
централізоване стерилізаційне відділення, кабінет доклінічної практики.

 //. Оснащення робочого місця:
1. Ємність промаркірована "Миючий розчин".
2. Миючі засоби.
3. Водяний термометр.
4. Водопровідна вода.
5. Дистильована вода.
6. Сухожарова шафа.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
1.Приготувати миючий розчин у промаркірованій ємності.
2. Після проведення передстерилізаційної очистки миючим розчином, провести контроль якості передстерилізаційної очистки.  На залишки захованої крові провести бензидинову, ортотолуїдинову або азопірамову пробу. На залишки миючих засобів провести фенолфталеїнову пробу.
4. В ємності, заповненій дистильованою водою, промити протягом  1   хв. інструментарій від солей, які містяться у водопровідній воді.
6. Інтсрументарій в упаковці помістити у сухожарову шафу і просушити їх гарячим повітрям при температурі 80-85°С до повного зникнення вологи.
7. Після передстерилізаційної очистки помістити інструментарій у підготовлений бікс   з індикатором та провести стерилізацію в автоклаві.
 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ.

Контроль передстерилізаційної очистки проводять санітарно-протиепідемічні і дезінфекційні станції 1 раз у квартал. Самоконтроль у лікувально-профілак​тичних установах проводиться не рідше одного разу на тиждень старшою ме​дичною сестрою відділення, а також самоконтроль в централізованому стери​лізаційному відділенні проводиться працівниками цього відділення. Контролю підлягає 1% від виробів одного призначення, але не менше 3-5 одиниць із партії. Обстежувані вироби повинні бути кімнатної температури (бажано не вище 25°С), гарячі вироби перевірці не підлягають.
Бензидинова проба. Ортотолуїдинова проба.

1. На контрольний інструмент (скальпель, шпатель, пінцет) за допомогою піпетки нанести 2-3 краплі реактиву. Визначити зміну кольору крапель реактиву. Враховувати зміну кольору тільки   протягом 1 хв. після контакту реактиву із забрудненою ділянкою.
2. Зробити висновок: при зміні кольору реактиву на   синьо-зелене забар-
влення проба вважається позитивною і вказує на недостатню передсте-
рилізаційну обробку інструмента, на залишки білкового характеру (гній,
кров тощо).
Азопірамова проба.

Проба з азопірамом за чутливістю не поступається бензидиновій  і  в   10 разів перевищує амідопіринову.

1. На контрольний інструмент за допомогою піпетки нанести 2-3 краплі
реактиву.
2. Визначити зміну кольору крапель реактиву.  Врахувати зміну кольору
тільки   протягом 1хв. після контакту реактиву із забрудненою ділянкою.
3. Зробити висновок: при зміні реактиву спочатку на фіолетове, а потім на
рожево-бузкове забарвлення проба вважається позитивною і вказує на
недостатню передстерилізаційну очистку інструмента, на залишки кров'яних забруднень.

Фенолфталеїнова проба. 

1. На контрольний інструмент за допомогою піпетки  нанести   1-2 краплі
1% розчину фенолфталеїну.
2. Визначити зміну кольору крапель реактиву. Враховувати зміну кольору
тільки   протягом 1 хв. після контакту реактиву із забрудненою ділянкою.
3. Зробити висновок: при зміні кольору реактиву на рожеве забарвлення,
проба вважається позитивною і вказує на недостатню передстерилізаційну
обробку інструмента, а саме на наявність залишків миючого засобу.
СТЕРИЛІЗАЦІЯ ПАРОЮ ПІД ТИСКОМ У ПАРОВОМУ СТЕРИЛІЗАТОРІ. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ.

Паровим методом можна стерилізувати білизну (халати, простирадла, рушники),  перев'язувальний  матеріал  (марлеві серветки,  тампони,  турунди,  ватні кульки), вироби з гуми (рукавички, катетери, бужі). 
 І. Місце проведення:
централізоване стерилізаційне  відділення. 

//. Оснащення робочого місця:
1. Автоклав.
2. Бікси, заповнені матеріалом.
3. Стерильне простирадло.
4. Стіл.
III.
Попередня підготовка до виконання навику:
· відкрити отвори в біксах;
· помістити бікси у внутрішню камеру автоклава;
· кришку автоклава герметично закрити.
IV.
Основні етапи виконання навику:
1.Через лійку в автоклав налити воду, рівень якої визначити по водомірно-
му склу.
2. Запобіжний кран встановити на покажчик тиску,  при якому передба-
чається проводити стерилізацію 147-196 кПа (1,5-2 атм.).
3. Кран, який відводить повітря і пару, закрити.
4. Тиск в автоклаві довести до 98 кПа (1атм.), відкрити кран і випустити
залишки повітря разом із парою.
5. Після цього кран повторно закрити і довести до 147-196 кПа. Момент
підняття тиску до заданого режиму вважати початком стерилізації.
6. При тиску  147  кПа (1,5атм.) і температурі   120°С стерилізація продов-
жується 45 хв., а при тиску 196 кПа (2атм.) і температурі 132°С-20хв.
7. Протягом проведення стерилізації в автоклаві необхідно провести кілька
"продувок".
8.
Після закінчення стерилізації пару із автоклава випустити через випуск-
ний кран, на який надіта гумова трубка. Трубка виведена за межі при-
міщення.
9.
Коли стрілка манометра наблизиться до нуля, відгвинтити гвинти і відкрити
кришку автоклава.
10. Вийняти бікси і викласти на стіл, накритий стерильним простирадлом.
11. Негайно закрити бокові отвори в біксах. Накрити бікси іншим стерильним простирадлом до повного охолодження.
12. Після закінчення стерилізації через випускний кран видалити воду із
автоклава.
13. Термін зберігання простерилізованого матеріалу в біксах з фільтром —
20 діб, без фільтра — 3 доби.
 СТЕРИЛІЗАЦІЯ В ПОВІТРЯНОМУ СТЕРИЛІЗАТОРІ. КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ.

 І. Місце проведення:
маніпуляційний,  процедурний,  перев'язувальний  кабінети. 

//. Оснащення робочого місця:
1. Сухожарова шафа.
2. Контейнери для інструментів.
///. Попередня підготовка:
-
інструменти викласти на решітці сухожарової шафи або у контейнери для
інструментів. 
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Включити сухожарову шафу, при цьому дверцята залишити відкритими.
2. Коли температура в сухожаровій шафі досягне 85-90°С (див. на термо-
метр шафи), дверцята закрити.
3. Коли температура в сухожаровій шафі досягне  180°С    (див. на термо-
метр шафи), почати рахувати час стерилізації. Він повинен бути 60 хв.
4. Через 40 хв. від початку стерилізації шафу вимкнути, але дверцята не
відкривати.
5. Коли температура в шафі знизиться до 85-900С    (див.  на термометр
шафи), дверцята шафи відкрити.
6. Стерильним інструментом закрити кришку контейнера.
7. Почекати  15-20 хв. (для охолодження).
8. Вийняти інструменти і викласти на стерильний стіл.
СТЕРИЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ МЕТОДОМ КИП'ЯТІННЯ ( В ДОМАШНІХ УМОВАХ).

Кип'ятіння, як спосіб стерилізації, допускається лише в тих випадках, коли інші методи стерилізації застосовувати неможливо (наприклад, в домашніх умовах, коли одним і тим же шприцом роблять ін'єкцію одному пацієнту). 

/. Місце проведення:
домашні умови. 

//. Оснащення робочого місця:
1. Електричний або не електричний стерилізатор.
2. Предмети медичного призначення.
3. Марля.
4. Пінцети — 2 шт.
5. Гачки для виймання сітки — 2 шт.
6. Дистильована вода.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
· сітку стерилізатора застелити марлею, вкласти предмети медичного призначення, гачки для виймання сітки. 

IV. Основні етапи виконання навику:
1. У стерилізатор налити холодну дистильовану воду або водопровідну
воду з  гідрокарбонатом  натрію із розрахунку на  100 мл води  — 2г
гідрокарбонату натрію. Предмети медичного призначення повинні бути повністю занурені у воді.
2. Закрити кришку і вімкнути електричний стерилізатор (якщо стериліза-
тор не електричний, поставити на вогонь плитки).
3. Кип'ятити 45хв. з моменту закипання води.
4. Через 45 хв. стерилізатор вимкнути.
PAGE  
1

